附件5

建筑施工安全生产检查表

被检查单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果 |  | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 2 | 是否严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》等规定提取和使用安全生产费用，安全生产费用是否在成本中据实列支。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 3 | ★建筑施工企业从事建筑施工活动前，是否取得安全生产许可证从事建筑施工活动。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 4 | 建筑施工企业不得超(无)资质承揽工程。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 5 | 建筑施工企业不得转让、出借资质证书或以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程，或将承包的工程转包、违法分包。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 6 | 项目经理、总监理工程师和专职安全生产管理员等关键岗位人员的劳动合同和社保关系是否一致，是否按规定到岗考勤。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 7 | 是否按照琼建管〔2022〕217号文件要求落实“全员实施实名制管理”和“严格实施施工现场封闭管理。” | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 8 | 实名制考勤系统是否正常运行。 | 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 9 | 不得通过办理“工程停工”等方式违规逃避实名制监管。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 10 | 是否建立健全全员安全生产责任制，是否明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 11 | 是否对全员安全生产责任制落实情况监督考核，保证安全生产责任制度落实。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 12 | 施工单位是否建立消防安全责任制度，是否确定消防安全责任人，是否制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 13 | 建筑施工总承包单位是否与专业分包单位、劳务分包单位签订专门的安全生产管理协议。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 14 | 是否建立安全教育培训制度，对施工人员进行安全生产教育培训和考核。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 15 | 是否将必备的安全生产知识、安全生产规章制度、岗位安全操作规程和应急处理措施纳入教育和培训考核内容。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 16 | 是否建立安全生产教育和培训档案，是否如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果等情况。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 17 | ★施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否取得安全生产考核合格证书从事相关工作。项目负责人执业资格证书、安全生产考核合格证书是否“人证相符”。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 18 | ★建筑施工特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 19 | 是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，采取技术、管理措施，如实记录填写《安全日志》，及时发现并消除隐患。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 20 | 是否实行专职安全生产管理人员佩戴安全生产检查记录仪上岗。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 21 | 是否组织开展危险源辨识和评估，督促落实重大危险源的安全管理措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 22 | 是否在施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 23 | ★危险性较大的分部分项工程是否编制、审核专项施工方案。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 24 | ★是否按规定组织专家对“超过一定规模危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 25 | 危险性较大的分部分项工程是否按专项施工方案组织施工，是否经验收合格后进入下一道工序。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 26 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人是否向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 27 | ★对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取专项防护措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 28 | ★基坑土方超挖时是否采取有效措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 29 | ★深基坑施工是否进行第三方监测。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 30 | ★是否及时处理下列基坑坍塌风险预兆：（1）支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；（2）基坑侧壁出现大量漏水、流土；（3）基坑底部出现管涌；（4）桩间土流失孔洞深度超过桩径。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 31 | ★模板工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 32 | ★模板支架承受的施工荷载是否不超过设计值。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 33 | ★模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度是否达到设计或规范要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 34 | 模板支撑体系所使用的材料和构配件，是否提供产品合格证和质量检验报告。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 35 | 是否按施工方案要求的顺序或厚度浇筑混凝土。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 36 | ★脚手架工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 37 | ★脚手架工程是否设置连墙件或连墙件是否整层无缺失。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 38 | ★附着式升降脚手架是否验收合格后投入使用。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 39 | ★附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置是否符合设计要求，不得失效、被人为拆除破坏。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 40 | ★附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度是否大于架体高度的2/5 或大于6米。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 41 | 悬挑脚手架工字钢、吊耳等主要悬挑构件及固定措施是否与施工方案符合。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 42 | 建筑起重机械是否办理安装、拆卸告知手续。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 43 | ★塔式起重机、施工升降机、物料提升机等建筑起重机械设备必须经验收合格后投入使用，按规定办理使用登记。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 44 | ★建筑起重机械的地基基础承载力和变形是否满足设计要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 45 | ★建筑起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前是否对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 46 | ★建筑起重机械的安全装置是否齐全、有效。 | 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 47 | ★施工升降机防坠器不得超过定期检验有效期，标准节连接螺栓无缺失或失效。 | 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 48 | 建筑起重机械主要受力构件的连接螺栓、销轴是否无缺失或无失效。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 49 | 建筑起重机械主要受力构件无可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形或开焊。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 50 | ★施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 51 | ★塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 52 | 塔式起重机与周边建(构)筑物或群塔作业是否保持安全距离，且是否采取安全措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 53 | 起重吊装作业用吊索具没有达到报废标准。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 54 | ★钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形是否满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构是否按设计要求设置防倾覆装置。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 55 | ★单榀钢桁架(屋架)安装时是否采取防失稳措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 56 | ★悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在稳定的主体结构上，且是否做可靠连接。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 57 | 脚手架作业层边缘与结构外表面的距离是否大于150mm，是否采取防护措施，电梯井道内贯通是否采取防护措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 58 | 高处作业吊篮无超载使用，或安全装置无失效，安全绳(用于挂设安全带)是否独立悬挂。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 59 | ★特殊作业环境(隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境)照明是否按规定使用安全电压。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 60 | 在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与架空线路之间的安全距离是否符合规范要求且是否采取防护措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 61 | ★有限空间作业是否履行“作业审批制度”,是否对施工人员进行专项安全教育培训，是否执行“先通风、再检测、后作业”原则。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 62 | ★有限空间作业时现场是否有专人负责监护工作。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 63 | 拆除承重结构是否经原设计单位或同等级资质设计单位进行结构复核。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 64 | ★拆除施工作业顺序是否符合规范和施工方案要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 65 | ★作业面带水施工是否采取相关措施，当地下水控制措施失效时是否停止施工。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 66 | ★施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，是否及时采取措施。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 67 | 宿舍、办公等临时用房建筑构件的燃烧性能等级是否为A级，采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否为A级。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 68 | 宿舍、办公等临时用房、易燃（可燃）易爆材料库房与在建工程防火间距是否达到国家技术标准要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 69 | 危险化学品、易燃（易爆）可燃材料存放是否符合国家技术标准要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 70 | 在建工程是否按照规范要求配备配齐灭火器；建筑高度大于24米或单体体积超过30000立方米的在建工程是否设置临时室内消防给水系统，并是否满足消防用水量要求。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 71 | 施工现场动火作业前是否办理动火许可证；焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，是否对作业现场的可燃物进行清理；是否配备灭火器材，并是否设置动火监护人进行现场监护。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 72 | 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并是否监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 73 | 企业是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，是否投保安全生产责任保险。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 74 | 是否制定安全生产应急救援预案，是否建立应急救援组织或是否按规定配备救援人员，是否定期进行应急救援演练，是否配置应急救援器材和设备。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 75 | ★不得存在使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 76 | ★不得存在其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 77 | 企业是否编制建筑垃圾处理方案；是否通过政务服务一体化平台或向市县审批部门申报建筑垃圾排放核准备案。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 78 | 建筑垃圾外运是否委托具有运输资格的单位运输，是否运送至取得核准的转运调配场、消纳场或资源利用场。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 79 | 是否落实工地扬尘治理“六个100%”（工地周边围挡100%、施工便道硬化100%、裸土及物料堆放覆盖100%、土石方开挖和拆除工程湿法作业100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100%） | 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 80 | 是否按照规定制定噪声污染防治实施方案，使用低噪声施工工艺和设备，夜间施工是否按要求办理手续并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 | 查看文件 现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 81 | 是否取得食品经营许可证，工作人员是否有健康证，是否有食品留样制度，防蝇防鼠措施是否到位，食品原材料是否过期、变质，现场环境卫生是否良好等。 | 查看文件现场检查 | 是£ | 否£ |  |
| 检查评价意见和建议： 检查派出单位： 检查人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：带★项为重大事故隐患