三亚市灯杆道旗广告设置管理规定

（征求意见稿）

第一条 目的依据

为规范灯杆道旗广告设置管理，进一步净化美化市容市貌，根据《城市户外广告和招牌设施技术标准》《海南省城市容貌和环境卫生管理条例》《三亚市户外广告设施设置管理办法》《关于加强城市路灯杆广告设置管理的通知》等有关规定，结合我市实际，特制订本规定。

第二条

- 术语解释

- 本规定所指的灯杆道旗广告，是本市组织重大会议、节日庆典、文化宣传、体育赛事等重大活动需要营造氛围，利用道路两侧和公共场所的灯杆设置的公益性临时性户外广告。

- 第三条

- 适用范围

- 本规定适用于本市行政区域内灯杆道旗广告设置及其相关行为的管理。

- 第四条

- 设置程序

- 设置灯杆道旗广告应由重大活动主办单位（以下简称主办单位）向三亚市住房和城乡建设局提交申报材料，三亚市住房和城乡建设局对申报材料进行审核，并就路灯杆数量、使用和安全性等情况征询路灯管理单位或产权单位意见后，统筹办理灯杆道旗广告设置手续。

- 经三亚市住房和城乡建设局同意后，由主办单位联系路灯管理单位或产权单位签定路灯杆使用协议，办理安装事宜。

- 第五条 申报材料

- 主办单位需提交关于活动的相关文件及灯杆道旗广告设置设计方案、施工方案、效果图等申报材料，填写《灯杆道旗广告设置申请表》，明确设置路段、数量和时限等内容。

- 第六条

- 设置区域

- 灯杆道旗广告设置原则上仅限于活动场馆周边主干道。绕城高速公路、背街小巷等道路禁止设置各类道旗广告。确需设置的，由主办单位报请市政府同意后按程序办理。

- 第七条

- 设置时限

- 灯杆道旗广告设置期限不得超过20天，特殊情况经批准可延长10天，期满3天内须完成拆除。未实施拆除的，由路灯管理单位或产权单位组织拆除，拆除费用由主办单位承担。

- 第八条 设置方式

- 实行间隔设置，即一项活动在某路段设置灯杆道旗广告时，只能使用该路段一半数量的灯杆进行间隔设置。

- 第九条 设置要求

- （一）灯杆上不宜设置硬质广告设施，不宜设置灯箱广告，只能设置道旗广告，其内容禁止植入商业广告信息。

- （二）同一道路，应在同一种灯杆上设置广告，单根灯灯杆上广告设施数量不应超过2个，不应重叠设置；同一路段的灯杆上设置的广告应做到形式、尺寸、位置一致，并与周围景观相协调。

- （三）广告设施高度不应大于2.4m，宽度不应大于1m，牌面底部距离人行道地面高度不应小于3m，牌面垂直投影超出路沿石外沿的，牌面底部距离车行道地面高度不应小于4.5m。

- （四）灯杆广告固定抱箍与灯杆表面形状吻合，抱箍、紧固螺栓宜采用不锈钢材质，抱箍与灯杆的贴合面积不应小于70%，贴合部位应采取相应措施，防止灯杆表面油漆脱落。

- （五）设置道旗广告不得损坏路灯设施，不得影响市容市貌和交通安全。如造成灯杆设施损坏的，由主办单位负责修复。

- （六）设置道旗广告需接用路灯电源的，主办单位应与路灯管理单位或产权单位签订书面协议书，明确双方的权利和义务。主办单位应确保接电人员具有电工资质，要规范线路的搭接和路灯相关设施的恢复，避免影响路灯正常运行和出现用电安全事故。

- 第十条 监督管理

（一）主办单位是灯杆道旗管理的责任主体，负责灯杆道旗广告内容审查，确保内容正确、简洁美观。遇到内容把握不准时，应及时向监管部门、属地宣传部门报告。

（二）主办单位应合理安排巡查，及时处理移位、坠落和损毁的道旗广告设施，确保设施功能完好，画面外观整洁，避免出现安全事故。如出现台风天气，主办单位应立即组织人员拆除灯杆道旗广告，确保灯杆的抗风性能，消除安全隐患。

（三）三亚市住房和城乡建设局应加强灯杆道旗广告设置工作的指导和监督；路灯管理单位或产权单位协同主办单位负责灯杆道旗安全监管和维护工作。

（四）市资规、交通、宣传等部门应按照各自的职责，加强灯杆道旗广告设置的监督管理工作。

第十一条 罚则

（一）严禁任何单位和个人未经批准设置灯杆道旗广告。存在擅自设置、超期设置或未按批准要求设置等情形的，由市综合行政执法局依法进行查处。

（二）现有在灯杆上设置道旗广告的，自本规定施行之日起30天内，由设置单位和个人自行拆除；逾期未拆除的，由市综合行政执法局依法进行查处。

（三）主办单位如存在擅自设置、超期设置、未按批准要求设置广告或损毁路灯未修复等情形的，三亚市住房和城乡建设局可暂停灯杆道旗广告设置申报资格一年。

第十二条 附则

（一）本规定的具体应用问题由三亚市住房和城乡建设局负责解释。

（二）除道旗广告外需在灯杆上设置的其他设施均按本管理规定执行。

（三）本规定自2024年*月*日起施行，有效期2年。