# 附件2

# 三亚市住房和城乡建设局

# 关于落实省级生态环境保护督察整改方案

- 第26项措施整改销号情况报告

- 一、整改销号任务

三亚市落实省级生态环境保护督察整改方案第26项措施——启动循环经济产业园五网项目（一期）建设，2024年内开工建设，2025年底前实现园区现有产业中水回用。

- 二、整改落实情况

- 本项目从2025年3月20日开工，12月8日完成建设。中水管网建设总共建设1008m，其中建设规划一路再生水管578m（管径160mm，PE材质）、纵三路再生水主管430m（管径225mm，PE材质）及配套支管。目前已完成循环经济产业园五网项目（一期）中水管网建设，逐步形成“固废资源化-废水循环用”的联动模式，实现资源闭环。

- 三、整改工作成效

- 一是建成覆盖园区的中水回用管网体系，完成与垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合利用厂等已建项目的无缝衔接，同步配套新建项目的中水接入设施，实现“处理-输送-利用”全流程闭环。

- 二是完善中水净化处理系统，满足生产冷却、绿化浇洒、地面清洗等多场景用水需求。

- 三是减少废水外排压力，经处理后的中水实现园内循环，降低了对周边水体环境的影响。

- 四、下一步工作

一是完善设施网络，持续延伸中水管网覆盖范围，重点衔接园区各企业及新建项目。

二是探索跨园区资源共享机制，研究将富余达标中水供给周边农业灌溉、市政道路养护等场景，扩大生态效益辐射范围。