三亚市装配式建筑验收监督记录表

项目名称：

建设单位：                           （盖章）

验收日期：         年    月    日

填写说明

1.此表用于装配式分部工程验收。规格为标准A4纸、竖装，必须打印或铅印并装订成册，一式三份。

2.封面由建设单位填写并盖章（包含齐缝章），“项目名称”必须填写全称，并与公示（或公示期间更正后）项目名称一致。

3.第一、二、三项由建设单位组织各责任主体填写、提供。

（1）第一项 项目信息中，如分标段验收的，项目名称需加括号填写验收栋号。

（2）如为多栋单体项目，装配率需自行加页分栋号填写，一栋一页。

（3）第二项 项目责任主体信息，如为多家部品部件单位，需自行加行填写。

（4）第三项 自查内容，项目实际落实的装配式技术措施，自查符合要求的，勾“是”。自查不符合要求的，勾“否”。如未实际实施的，不做评价。

4.第四项由专家组填写。

5.第五项为主要核验内容。

6.第六项为装配式建筑主要规范性文件及技术规范。

| - 一、项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | □居住 □公建 □居住、公建都有 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目规模 | 建筑面积 （㎡） |  |  |  | 地上： |  |  |  | 装配面积 （㎡） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体装配式建筑情况（分栋号填写） | 单体名称 |  | 层数 |  | 建造形式 |  | 装配率(%) |  | 建筑面积（㎡） |  |  | 装配面积（㎡） |
| 采用的计算规则 | □《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017 □《海南省装配式建筑装配率计算规则》（2018版） □《海南省装配式建筑装配率计算规则》（2021版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用的部品部件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行绿色建筑标准情况 | □不执行绿色建筑标准 □基本级 □一星 □二 星 □三 星 |  |  |  |  | 是否为绿色生态小区 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 栋（栋号名称）装配率计算（ %） |  | 评价项 |  |  |  |  |  | 评分 |  |  | 备注 |  |
|  |  | 主体结构（50分） |  | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件；采用定型装配式模板施工; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围护墙和内隔墙 （20分） |  | 非承重围护墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内隔墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修与设备管线 （30分） |  | 干式工法楼面、地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线分离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全装修 |  |  |  |  |  |  | 省标18版适用 |  |
|  |  | 其他 |  | 墙体与窗框一体化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组合成型钢筋制品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市政先行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小区配套附属工程标准化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能光伏应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准化设计 |  |  |  |  |  |  | 省标18版适用 |  |
|  |  |  |  | 结构与隔热遮阳一体化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成式楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 二、项目责任主体信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 图审单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 施工总承包 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 分包 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 三、自查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 自查项目 |  |  | 自查要点 |  |  |  |  | 是否符合要求 |
| 1 | 方案编制 |  |  | 是否编制装配式实施方案，设计文件是否编制装配式专篇，是否编制施工方案、监理细则，并经审查批准。 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 2 | 装配式建筑 实施 |  |  | 装配式面积是否满足设计要求。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 是否按照设计要求，落实装配式建筑各项技术标准。预制构件出厂质量证明文件、进场复试（检验）报告、大型构件吊装记录、装配式安装检验批验收记录等各项资料是否齐全。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 主体装配式建筑构件各项性能参数、数量是否满足装配式建筑设计要求。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 围护墙和内隔墙各项性能参数、数量是否满足装配式建筑设计要求。 |  | 非承重围护墙非砌筑 |  |  | £是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | 围护墙与隔热、装饰一体化 |  |  | £是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | 内隔墙非砌筑 |  |  | £是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 |  |  | £是 □否 |
|  |  |  |  | 装修与设备管线各项性能参数、数量是否满足装配式建筑设计要求。 |  | 管线分离 |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | 免找平薄贴及干式工法楼面、地面 |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | 集成厨房 |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | 集成卫生间 |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |  | 全装修 |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 墙体与窗框一体化是否满足设计文件要求。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 组合成型钢筋制品是否满足设计文件要求。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 市政先行是否满足设计文件要求。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 小区配套附属工程标准化是否满足设计文件要求 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 太阳能光伏应用是否满足设计文件要求。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 是否采用标准化设计。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 结构与隔热遮阳一体化是否满足设计要求。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 集成式楼板是否与设计文件一致。 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 3 | 设计变更 |  |  | 任何设计变更不得降低装配率，当设计变更涉及装配式率变更的，变更是否经原施工图设计审查机构审查。 |  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | 变更如下（可附页）： |  |  |  |  |  |
| - 四、验收监督意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收情况（含工程资料） |  | - 检查栋号： |  |  |  |  |  |  |  |

| 五、验收检查事项清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 装配式实施方案、装配式建筑设计专篇、装配式建筑施工方案、装配式建筑监理细则。 |
| 2 | 预制构件合同，出货清单。 |
| 3 | 预制混凝土构件、钢构件、木构件质量证明文件（包含构件芯片、二维码等标识、出厂合格证、外观影像资料等）。 |
| 4 | 预制构件结构性能承载力检验报告、预制构件结构性能挠度检验报告、预制构件结构性能抗裂检验报告、预制构件结构性能裂缝宽度检验报告、预制构件实体检验报告、预制构件机械（焊接）平行加工试件检验报告、预制构件机械（螺栓连接）平行加工试件检验报告。 |
| 5 | 大型构件吊装记录。 |
| 6 | 预制构件模板安装检验批质量验收记录、装配式结构预制构件检验批质量验收记录、装配式结构安装与连接检验批质量验收记录、装配式混凝土预制构件检验批质量验收记录、装配式混凝土预制构件安装与连接检验批质量验收记录。 |
| 7 | 装配式结构模板工程检验批质量验收记录、装配式结构钢筋工程检验批质量验收记录、装配式结构预应力工程检验批质量验收记录、装配式结构混凝土工程检验批质量验收记录、装配式结构现浇结构检验批质量验收记录、装配式结构预制构件检验批质量验收记录（模板类）、装配式结构预制构件检验批质量验收记录（墙板类）、装配式结构预制构件检验批质量验收记录（梁柱桁架类）、装配式结构预制构件安装与连接工程检验批质量验收记录。 |
| 8 | 钢结构预拼装检查记录、钢结构柱脚及网架支座检查记录、钢结构焊接工艺评定报告。 |
| 9 | 钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告。 |
| 10 | 钢结构焊接检验批质量验收记录。 |
| 11 | 钢构件组装检验批质量验收记录、钢构件预拼装检验批质量验收记录、单层钢结构安装检验批质量验收记录、多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录、钢管桁架结构安装检验批质量验收记录。 |
| 12 | 钢管构件进场验收检验批质量验收记录、钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录、钢管混凝土构件安装检验批质量验收记录。 |
| 13 | 木结构胶缝试验报告、木结构构件力学性能试验报告、木结构防护剂试验报告。 |
| 14 | 木结构防护检验批质量验收记录、装配式木结构制作安装检验批质量验收记录、装配式木结构防护检验批质量验收记录。 |
| 15 | 管道（给排水、电气）安装隐蔽验收记录、梯架托盘和槽盒安装检验质量验收记录。 |
| 16 | 装配式整体卫生间检验质量验收记录。 |
| 17 | 装配式厨房工程检验批质量验收记录。 |
| 18 | 注：1.预制构件（含钢结构）钢筋连接灌浆作业全过程视频记录，视频文件应按楼栋编号分类归档保存，文件名包含楼栋号、楼层数、预制构件编号等。视频拍摄以一个构件的灌浆为段落，宜定点连续拍摄。 2.预制构件（含钢结构）施工安装过程的隐蔽工程和检验批应通知监理单位进行旁站。 3.对灌浆套筒、内墙板、楼板连接等重点部位和关键环节实施举牌验收制度，并留存影像资料和验收记录。 |

六、装配式建筑主要规范性文件及技术规范

1.海南省住房和城乡建设厅 海南省发展和改革委员会 海南省自然资源和规划厅海南省市场监督管理局 海南省工业和信息化厅《关于进一步稳步推进装配式建筑有关事项的通知》（琼建科函〔2021〕155号）

2.《海南省装配式建筑实施主要环节管理规定（暂行）》（琼建科〔2019〕82号）

3.《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》（DBJ46-047-2018）

4.《海南省装配式建筑装配率计算规划（2018版）》

5.《海南省装配式建筑装配率计算规划（2021版）》

6.《海南省装配式内装修技术标准》（DBJ46-063-2022）

7.《海南省建筑工程竣工验收资料（2022版）》

8.《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129-2017）

9.《建设工程质量管理条例》（2000年1月30日中华人民共和国国务院令第279号发布 2019修订）

10.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）

11.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

13.《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50505-2020）

14.《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2012）

15.《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

16.《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）

17.《装配式钢结构建筑技术标准》（GB/T51232-2016）

18.《装配式木结构建筑技术标准》（GB/T51233-2016）