|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | |
| 项目名称 | 三亚嘉仕温德姆海景酒店 |
| 建设单位 | 三亚嘉鹏科技发展有限公司 |
| 施工单位 | 宁波嘉佰建筑工程有限公司 |
| 监理单位 | 海南新世纪建设科技有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.未安装实名制系统，未安装远程视频监控系统，投标书的两名安全员从开工至今未在岗履职，未开展安全生产自查自纠工作。  8ae8aee0de58686cc92ee661dca4c9f | 1. 疏散标识不足，无安全出口标识，安全通道堵塞。   c2f01bebd75b7a3898447ca6942630b |
| 3.灭火器失效。  b3ac7810fa733ff19a7b5508cac67d8 | 4.宿舍与厨房操作员组合建造。  505ed1b58f9f4e6e73c6e9ed4d97836 |
| 5.临时消防车道堵塞，无临时消防救援场地。 | |
| dfb9bd5e9da2c54bf87cc5fec4769ff | ce09474d564dde965f7471da0bf3db4 |