|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | |
| 项目名称 | 澜山·金曲（时风亚龙湾）  商业地块项目 |
| 建设单位 | 三亚九龙苗圃开发建设有限公司 |
| 施工单位 | 海南沐松建筑工程有限公司 |
| 监理单位 | 黑龙江省建筑标准设计  研究院有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.随意搭设厨房且挤塑板铺设屋面、液化气罐无保护措施。  隐患图1 | 2.生活区与生产区未隔离，且生活区使用大功率电器。  隐患图3 |
| 3.电动车、汽车停放在建筑内。  隐患图5 |  |
| 4.挤塑板、模板等可燃材料随意堆放且无保护预防措施。挤塑板、模板等可燃材料随意堆放且无保护预防措施。 | |
| 隐患图2 | 隐患图4 |
| 5.塔吊、脚手架基础积水。 | |
| 隐患图5 | 隐患图6 |
| 6.外脚手架、外架开口处，卸料平台与施工方案不符，且连墙件不足。 | |
| 隐患7 | 隐患8 |
| 7.建筑垃圾大量堆放未及时清理。 | |
| 隐患9 | 隐患10 |