|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | |
| 项目名称 | 红沙商住小区项目 |
| 建设单位 | 三亚承宇旅游服务有限公司 |
| 施工单位 | 北京秀良建设工程有限公司 |
| 监理单位 | 中晟希润工程咨询有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.现场裸露土扬尘无遮盖。  2adb2ef31cdba293686cfdc5d03c745 | 2.围挡采用软质材料且高度不足，公益广告不足 20%。  f779e7c4aafc833869e08229fe09209 |
| 3.基坑第三方监测不按监测方案频率进行。 | 4.桩基及基坑分包单位分包手续不完善，无安全生产协议。 |
| 5.深基坑工程专项施工方案及论证审批不规范不完整。 | |
| ca4f74bf455b01ebc515e33db651dd5 | 59da03261273a30e7d06e6bb5ba4e7d |