## Sheet1
下发执法建议书后续查处跟踪情况表
序号 | 监管单位 | 项目名称 | 执法事项 | 是否移交综合行政执法局 | 是否立案 | 是否处罚告知 | 是否下发处罚决定书 | 是否实施信用惩戒 | 备注
1 | 三亚中央商务区管理局 | 三亚国际文化艺术产业基地项目 | 1.施工现场使用三点式安全带，依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十六条，判定为重大事故隐患，违反《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录》第二批第一部分，禁止使用技术、施工设备（禁止使用）第4条。 2.2#楼9层外脚手架内立杆距离结构便大于15CM，贯通到底且未设置水平防护措施，依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条第四款，判定为重大事故隐患。 3.施工升降机防坠器失效。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第八条第四款，判定为重大事故隐患。 4.塔吊附墙螺母松动且最后一道附墙内撑杆未装。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第八条第四款，判定为重大事故隐患。 5.地下室抹灰照明用电未使用安全电压，电缆线未架空。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十条第一款，判定为重大事故隐患。
2 | 三亚中央商务区管理局 | 保利·天珺01A地块项目二期 | 1.15号楼11层结构边立面防护缺失并与结构间贯通，且未采取水平防护措施，依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条第四款，判定为重大事故隐患。
3 | 天涯区住房和城乡建设局 | 三亚市天涯区回新逸夫小学改扩建项目 | 1.花篮式螺栓脚手架方案未经专家论证且未经验收合格进入下道工序。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第四款、第五款，判定为重大事故隐患。
4 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 科创总部园项目（YK03-05-01地块、YK03-05-02地块）-YK03-05-02地块 | 1.地下室消防水池未在显著位置设置警示标志，依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十一条，判定为重大事故隐患。