附件

涉燃开挖施工须知

一、任何单位、任何个人，在任何场合进行开挖作业前，均应拨打管道燃气经营企业涉燃气施工对接电话（市区：963993，亚龙湾区域：88558808），核实、探明施工区域地下燃气管线情况。

二、任何单位、任何个人，拟施工影响区域地下管线情况不明的，严禁施工。

三、任何单位、任何个人，进行涉燃施工前，必须主动对接管道燃气经营企业，共同制定燃气设施保护方案。

四、任何单位、任何个人，进行涉燃施工前，必须指派专人落实燃气设施保护方案明确的安全保护措施。

五、任何单位、任何个人，进行涉燃施工前，必须通知管道燃气经营企业技术人员旁站监护。管道燃气经营企业人员未到场的，严禁施工。

六、违反上述规定的，将按照《城镇燃气管理条例》等法规进行惩处。如造成事故的，将按照《安全生产法》严肃追究建设单位、施工单位、监理单位等相关单位和主要负责人、直接责任人的法律责任。



